ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

(ООО «ПРОЦПБ»)

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «ПРОЦПБ» _____________А.И. Тихонов «_____» ____________ 2021 г. |
| --- | --- |

Общеобразовательная программа

«ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ОТВЕТСТВЕННЫХ

ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

И УЧРЕЖДЕНИЯХ»

г. Пятигорск, 2021 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общеобразовательная программа «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в организациях учреждениях» разработана на основе примерной специальной программы обучения пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в организациях и учреждениях, утвержденной приказом от 12.12.2007 г. №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» и в соответствии с нормативно-правовыми актами МЧС России.

2. Настоящая программа определяет порядок осуществления процесса обучения слушателей в ООО «ПРОЦПБ» г. Пятигорска Ставропольского края.

3. При организации и осуществлении подготовки обязательным является выполнение требований нормативных актов и руководящих документов, регламентирующих порядок организации обучения.

- ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА

И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Цель реализации программы:

подготовка квалифицированных специалистов, совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях и учреждениях.

Задачи реализации программы:

- обучить слушателей мерам пожарной безопасности;

- выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

Требования к результатам освоения программы

В результате освоения образовательной программы обучающиеся должны обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:

ОК 1. Способность работать самостоятельно;

ОК 2. Способность к познавательной деятельности;

В результате освоения образовательной программы слушатели должны обладать профессиональными компетенциями (ПК):

ПК 1. Способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области пожарной безопасности;

ПК 2. Способность осуществлять руководство системой обеспечения пожарной безопасности в организации;

ПК 3. Способностью ориентироваться в причинно-следственном поле опасностей среды обитания, знанием свойств опасностей, содержания мероприятий и способов защиты аварийно-химических опасных веществ;

ПК 4. Способность осуществлять приемы и действия при возникновении пожара в организации, иметь практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре

В результате освоения программы слушатели должны:

знать:

- требования нормативных правовых документов по организации и проведению мероприятий по пожарной безопасности;

- структуру и задачи государственной противопожарной службы;

- причины возникновения пожаров, и порядок действий при их возникновении;

- порядок вызова пожарной охраны;

- порядок создания и содержания первичных средств пожаротушения;

- организацию и порядок обучения работников в области пожарной безопасности;

уметь:

- разрабатывать планирующие документы в пожарной безопасности;

- анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в пожарной безопасности объеме занимаемой должности;

- организовывать и обеспечивать выполнение мер пожарной безопасности;

- пользоваться первичными средствами пожаротушения;

иметь представление:

- о формах и методах обучения детей дошкольного и школьного возраста пожаробезопасному поведению.

Категория слушателей:

руководители и ответственные за пожарную безопасность в организациях и учреждениях.

Трудоемкость обучения: 16 часов.

Режим занятий: 6–8 часов в день

Форма обучения: очная с применением интернет-технологий с отрывом от работы.

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| - | Наименование модулей и дисциплин | Общая трудоём кость, час. | в том числе, час | Форма промежуточной и итоговой аттестации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия | Самостоятельная работа | зачет | экзамен |
|  |  |  | очно | с применением интернет- технологий | очно | с применением интернет- технологий |  |  |  |
| 1. | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в организациях и учреждениях. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Обучение сотрудников учреждений основам пожаробезопасного поведения. | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Меры пожарной безопасности в организациях и учреждениях. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров. Действия при пожаре и вызов пожарной охраны. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Практическое занятие | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Итоговая аттестация (зачет) | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Итого | 16 | 13 | - | 2 | - | - | 1 | - |

4 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧБНЫЙ ГРАФИК

| Неделя обучения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Итого часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |  |
| 1 неделя | Л (8) | Л(5) + ПЗ(2) + З (1) |  |  |  | 16 |
| Примечание: Л - лекция, Лит – лекция (с применением интернет технологий), ПЗ - практические занятия, ПЗит - практические занятия (с применением интернет технологий), СР - самостоятельная работа, ЗЧ - зачет, Э – экзамен |

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности». Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г., Инструкции по пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность руководителей организации за соблюдением правил пожарной безопасности.

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в организациях и учреждениях.

Краткий анализ пожаров и загораний, произошедших в школах и дошкольных учреждениях. Примеры наиболее характерных пожаров. Создание в учреждениях и организациях добровольных пожарных дружин, организация их работы. Примерное положение о дружине пожарных. Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность, вытекающие из требований Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Тема 3. Обучение сотрудников учреждений основам пожаробезопасного поведения.

Методические рекомендации по обучению сотрудников основам правил пожаробезопасного поведения. Проведение занятий в учреждениях и организациях в рамках дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности». Дидактический материал по обучению мерам и правилам пожарной безопасности. Организация класса, уголка пожарной безопасности.

Тема 4. Меры пожарной безопасности в организациях и учреждениях

Краткий анализ основных причин пожаров и загораний. Меры пожарной безопасности при: эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения; хранения и обращения с огнеопасными жидкостями.

Основные факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей: температура вспышки, самовоспламенение и воспламенение. Понятие о взрыве. Требования к местам хранения ЛВЖ и ГЖ. Противопожарный режим при приеме, выдаче и использовании огнеопасных жидкостей. Хранение и меры пожарной безопасности при пользовании химическими реактивами и щелочными металлами.

Противопожарный режим в зданиях, на территориях, в лесу. Содержание эвакуационных путей, порядок установки на окнах металлических решеток и жалюзи; расположение парт, столов, стульев в кабинетах. Содержание входов, выходов, холлов, коридоров, лестничных клеток. Содержание чердаков, подвальных помещений, учебно-производственных мастерских, кабинетов химии и физики. Разработка планов эвакуации.

Содержание и эксплуатация местных приборов отопления, электроприборов и т.д.

Обязанности дежурных и сторожей по соблюдению пожарной безопасности и в случае возникновения пожара. Их инструктаж. Требования пожарной безопасности при устройстве новогодних елок, корпоративов, вечеров отдыха. Требования к помещениям с массовым пребыванием людей. Ответственность за проведение массовых мероприятий, назначение и обязанности дежурных, правила установки и крепления елок.

Тема 5. Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров. Действия при пожаре и вызов пожарной охраны.

Назначение ручных огнетушителей. Понятие об устройстве и принципе действия углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Правила их эксплуатации и использования для тушения пожаров.

Назначение подсобных средств для тушения пожара (песок, различные покрывала, ведра с водой и бочки, пожарный инвентарь), внутренних пожарных кранов. Правила их эксплуатации.

Нормы обеспечения учреждений и организаций средствами пожаротушения.

Действия обслуживающего персонала, сотрудников при возникновении пожара. Организация и порядок эвакуации сотрудников учреждений и организаций и имущества из помещений при пожаре.

Тема 6. Практическое занятие.

Тренировка проведения эвакуации при различных сценариях развития пожара. Проверка действий слушателе в организациях и учреждениях при возникновении пожара. Работа с огнетушителем.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6.1. Материально-технические условия реализации программы

Оборудование учебного кабинета:

- рабочее место преподавателя;

- аудиторная доска для письма;

- мультимедийное оборудование;

- сеть Internet

- комплект учебно-наглядных пособий;

- посадочные места по количеству обучающихся;

- Огнетушитель ОУ-2;

- Огнетушитель ОП-4,5;

- Рукав пожарный со стволом в ПК;

- Пожарные извещатели – дымовые, тепловые и т.д. (можно б/у);

- Блоки управления ОПС, АУПТ (Пожарная сигнализация, система пожаротушения) (б/у);

- Средство индивидуальной защиты органов дыхания (Феникс- либо др.);

- Набор плакатов по пожарной безопасности;

- Знаки пожарной безопасности;

- Противень для разведения огня. (по требованию);

- Комплект журналов по Противопожарным инструктажам;

- Учебный журнал;

- Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- Журнал ТО огнетушителей

- тренажер сердечно-легочной реанимации «Максим».

Технические средства обучения:

- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением с возможностью выхода в интернет;

- лазерный принтер, сканер;

- телевизор;

- устройства вывода аудиоинформации: звуковые колонки.

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Основная литература

- Графкина, М.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / М.В. Графкина, Б.Н. Нюнин, В.А. Михайлов. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 с.

- Моисеев, Ю.Н. Пожарно-спасательная техника: Учебник - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 256 с.

- Пожарная и аварийно-спасательная техника: учебник / под ред. М.Д. Безбородько. – М.:. Академия ГПС МЧС России, 2011. – 400 с.

- Попов, В.М. Пожарная безопасность образовательного учреждения: учебное пособие / В.М. Попов. - Новосибирск: НГТУ, 2011. - 91 с.

- Собурь, С.В. Установки пожаротушения автоматические: учебно-справочное пособие / С.В. Собурь; Всемирная академия наук комплексной безопасности, Международная ассоциация «Системсервис», Университет комплексных систем безопасности и инженерного обеспечения. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва: ПожКнига, 2015. - 304 с.

- Собурь, С.В. Краткий курс пожарно-технического минимума: учебно-справочное пособие / С.В. Собурь; Всемирная академия наук комплексной безопасности, Международная ассоциация “Системсервис”, Университет комплексных систем безопасности и инженерного обеспечения. - 9-е изд., с изм. - Москва: ПожКнига, 2016. - 256 с.

- Собурь, С.В. Пожарная безопасность предприятия: курс пожарно-технического минимума: учебно-справочное пособие / С.В. Собурь; Всемирная академия наук комплексной безопасности, Международная ассоциация “Системсервис”, Университет комплексных систем безопасности и инженерного обеспечения. - 17-е изд., перераб. и доп. - Москва: ПожКнига, 2017. - 480 с.

Дополнительная литература

- Баранов, Е. Ф. Пожарная безопасность: Учебное пособие / Е. Ф. Баранов. – М.: МГАВТ, 2008. - 128 с.

- ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования. – М.: Стандартинформ, 2009 г.

- ГОСТ Р 53328-2009. Техника пожарная. Основные пожарные автомобили. Общие технические требования. Методы испытаний. – М.: Стандартинформ, 2009 г.

- Зарубина, Л.П. Защита зданий, сооружений и конструкций от огня и шума: Материалы, технологии, инструменты и оборудование / Л.П. Зарубина. - Москва-Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 336 с.

- «Квалификационные требования и методические рекомендации по проведению аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей» (Межведомственная комиссия по аттестации аварийно-спасательных формирований, спасателей и образовательных учреждений по их подготовке).

- НББ 194-2000. Техника пожарная. Автомобиль газодымозащитной службы. Общие технические требования. Методы испытаний. – М.: ГУГПС и ФГУ ВНИИПО МВД России, 2001 г.

- НПБ 163-97. Пожарная техника. Основные пожарные автомобили. 
// Пожарные автомобили предприятий России: Сборник нормативных документов. Вып.8. - М.: ФГУ ВНИИПО МВД России, 2000 г.

- НПБ 191-2000. Техника пожарная. Автолестницы и автоподъемники пожарные. Термины и определения. - М.: ФГУ ВНИИПО МВД России, 2000 г.

- НПБ 192-2000. Техника пожарная. Автомобиль связи и освещения. Общие технические требования. Методы испытаний Специальные пожарные автомобили: Сборник нормативных документов. Вып.11. - М.: ФГУ ВНИИПО МВД России, 2001 г.

- Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О добровольной пожарной охране» № 100- ФЗ от 06.05.2011// Российская газета, N 98, 11.05.2011.

- Российская Федерация. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» // Собрание законодательства Российской Федерации, N 19, 07.05.2012, ст.2415

- Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от 22.08.1995 года №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» // Собрание законодательства Российской Федерации, 1995. - № 35, ст.3503, с изм. и доп. от 16.01.2018 г.

- Российская Федерация. Приказ Министра МЧС России от 28.01.2002 года № 32 «Об утверждении Положения о поисково-спасательной службе МЧС России» // Российская газета, 3.04.2002 г., № 59.

- Российская Федерация. Правительство. Постановление Правительства РФ от 31.10.1996 года №1312 «О порядке бесплатной медицинской реабилитации спасателей в РФ». // Российская газета, № 217, 13.11.96 г. с изм. от 04.09.2012 г.

- Российская Федерация. Приказы. Приказ МЧС РФ от 09.01.13 № 3 «Об утверждении Правил проведения личным составом ФПС ГПС аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде» // Российская газета, № 62, 22.03.2013 г.

- Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от 22.08.1995 года №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» // Российская газета, № 169, 31.08.1995 г., в ред. от 16.01.2018.

- СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий. / М.: ГУП ЦПП, 2003 год.

- СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы / М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009 год.

- СП 2.131.2012. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты / МЧС России; ФГБУ ВНИИПО МЧС России. - М., 2012 год.

- СП 3.131.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности / М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009 год.

- Тихонов, В.А. Технические системы охранной и пожарной сигнализации / В.А. Ворона, В.А. Тихонов. - М.: Гор. линия-Телеком, 2012. - 376 с.

Интернет-ресурсы

- Методические рекомендации по изучению пожаров [Электронный ресурс] (утверждены МЧС России 27.02.2013 N 2-4-87-2-18). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_246961/

- Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.mchs.gov.ru

- Обсуждение и разъяснение норм пожарной безопасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.norma-pb.ru/vnutrennij-protivopozharnyj-vodoprovod/

- Российская Федерация. Приказы. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.12.14 № 1100н «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.

- Российская Федерация. Приказы. Приказ МЧС России от 18.09.2012 г. №555 «Об организации материально-технического обеспечения системы МЧС». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.mchs.gov.ru\

- Российская Федерация. Приказы. Приказ МЧС России от 25.11.2016г. №624 «Об утверждении Положения об организации ремонта, нормах наработки (сроках службы) до ремонта и списания техники, вооружения, агрегатов, специального оборудования и имущества в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://xn--01-6kcaj2c6aih.xn--p1ai/biblio/ukazy_-_prikazy__rasporyazheniya/prikaz_mchs_rossii_ot_16_10_2017_n_443_ob_organizacii_raboty_po_peredache_signala_o_vozniknovenii_pozhara_v_pozharno-spasatel_ny/

- Российская Федерация. Законы. Федеральный Закон РФ от 22.07.08 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». [Электронный ресурс], в ред. от 29.07.2017 г. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/

- Российская Федерация. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.12 2014 г. N 1100н «Правила по охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/71018304/paragraph/1:2

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией в виде итоговой аттестации (зачета) в устной форме и выполнения практического задания) на основе пятибалльной системы оценок по основным дисциплинам программы.

Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные (3,4 или 5) оценки по всем вопросам программам, выносимым на зачет.

Порядок организации и проведения зачета регламентируются нормативными локальными актами учебного центра.

8. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

(ЗАЧЕТА)

1. Законодательство Российской Федерации в области пожарной безопасности.

2. Система обеспечения пожарной безопасности.

3. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

4. Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. Государственный пожарный надзор, структура.

5.Права и обязанности, виды административно-правового воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной безопасности.

6. Общие сведения о горении.

7. Классификация пожаров.

8. Опасные факторы пожаров.

9. Показатели, характеризующие пожаровзрывоопасность веществ и материалов.

10. Классификация помещений, зданий, сооружений и технологических сред по пожаровзрывоопасности.

11. Классификация строительных материалов по пожарной опасности.

12. Понятие о пределе огнестойкости и пределе распространения огня.

13. Физические и требуемые предел огнестойкости и предел распространения огня.

14. Понятие о степени огнестойкости зданий и сооружений.

15. Способы огнезащиты конструкций.

16. Система предотвращения пожаров.

17. Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную опасность производства.

18. Пожарная опасность систем отопления и вентиляции.

19. Меры пожарной безопасности при устройстве систем отопления и вентиляции.

20. Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их предупреждению.

21. Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон.

22. Классификация электрооборудования по пожаровзрывобезопасности и пожарной опасности.

23. Пожарная опасность прямого удара молнии и вторичных ее проявлений.

24. Категории молниезащиты зданий и сооружений.

25. Основные положения по устройству молниезащиты.

26. Статическое электричество и его пожарная опасность.

27. Меры профилактики.

28. Виды огневых работ и их пожарная опасность.

29. Постоянные и временные посты проведения огневых работ.

30. Порядок допуска лиц к огневым работам и контроль за их проведением.

31. Особенности пожарной опасности при проведении электрогазосварочных работ, а также других огневых работ во взрывопожароопасных помещениях.

32. Пожароопасные свойства легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), горючих жидкостей (ГЖ), горючих газов (ГГ).

33. Меры пожарной безопасности при хранении ЛВЖ, ГЖ и ГГ на общеобъектовых складах, открытых площадках, в цеховых раздаточных кладовых.

34. Меры пожарной безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ на рабочих местах, при производстве окрасочных и других пожароопасных работ.

35. Меры пожарной безопасности при транспортировке ЛВЖ, ГЖ и ГГ.

36. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

37. Пути эвакуации людей при пожаре.

38. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

39. План эвакуации людей на случай пожара.

40. Требования к дорогам, въездам (выездам) и проездам на территории производственного объекта.

41. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями.

42. Первичные средства пожаротушения.

43. Устройство, тактико-технические характеристики, правила эксплуатации огнетушителей.

44. Наружное и внутреннее водоснабжение, назначение, устройство.

45. Пожарные краны.

46. Размещение и осуществление контроля за внутренними пожарными кранами. Правила использования их при пожаре.

47. Назначение, область применения автоматических систем пожаротушения и сигнализации.

48. Классификация, основные параметры станций пожарной сигнализации, пожарных извещателей.

49. Правила монтажа и эксплуатации станций пожарной сигнализации, пожарных извещателей. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью.

50. Принцип действия, устройство систем пожаротушения: водяного, пенного, газового и порошкового пожаротушения.

51. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью систем.

52. Назначение, виды, основные элементы установок противодымной защиты.

53.Основные требования к системам противодымной защиты. Эксплуатация и проверка систем противодымной защиты.

54. Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина.

55. Обучение рабочих и специалистов мерам пожарной безопасности.

56. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. Инструкции о мерах пожарной безопасности.

57. Порядок разработки противопожарных мероприятий.

58. Противопожарная пропаганда. Уголки пожарной безопасности. Понятие термина "противопожарный режим".

59. Противопожарный режим на территории объекта, в подвальных и чердачных помещениях, содержание помещений.

60. Общий характер и особенности развития пожара.

61. Порядок сообщения о пожаре.

62.Организация тушения пожара до прибытия пожарных подразделений, эвакуация людей, огнеопасных и ценных веществ и материалов.

63. Встреча пожарных подразделений.

64. Принятие мер по предотвращению распространения пожара.

65. Действия после прибытия пожарных подразделений.

9.  КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ

Составитель:

преподаватель 	                                                                                 Борисовский И.К.